## BASE
ELECTROMEDICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS
HOJA DE TRABAJO
A. LOCALIZACION
UNIDAD: |  | Oncologia | [11 empty] | SERVICIO: |  |  |  | Oncologia
B. CARACTERISTICAS TÉCNICA Y OPERACIONALES
NOMBRE DEL EQUIPO: |  |  |  |  | Bomba de infusion | [8 empty] | CODIGO ACTIVOS FIJOS: | [6 empty] | EQ-001
ORIGEN: | USA | [12 empty] | FABRICACIÓN: |  |  |  |  | 2024
MARCA: | Baxter | [12 empty] | FABRICANTE: |  |  |  |  | USA
MODELO: |  | Flo-Gard 6201 | [6 empty] | TIPO: |  |  | 1 | [7 empty] | SERIE: |  |  | SN-BAX-001
FECHA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO: | [7 empty] | 14 / 07 / 2026
CONDICIÓN ENCONTRADA:
[7 empty] | OPTIMO: |  |  |  | ACEPTABLE: |  |  | X |  | CRITICA: |  |  |  |  | INOPERANTE: |  |  |  | F/SERVICIO:
ESTADO DEL EQUIPO:
[6 empty] | OPTIMO: |  |  |  |  | BUENO: |  | X |  | REGULAR: | [5 empty] | MALO: |  |  | OBSOLETO:
C. DEFICIENCIA ENCONTRADA
trabajo
| FIRMA | [15 empty] | ELECTROMEDICINA
|  |  | MANTENIMIETO PREVENTIVO: | [6 empty] | X | [8 empty] | MANTENIMIETO CORRECTIVO:
D. TRABAJO REALIZADO
realizado
E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FIRMA DEL ENCARGADO DE AREA | [9 empty] | ELECTROMEDICINA | [11 empty] | FIRMA ENCARGADO ELMD
FECHA DE ENTREGA: |  |  |  | 14 / 07 / 2026
Av. Canquiroga grente a la iglesia de Candelaria
Zona Cosmos 79 - Distrito #3 Ciudad del El Alto
TELEFONOS EMERGENCIA: 2-2154215 - DIRECION: 2-22156274