## BASE
ELECTROMEDICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS
HOJA DE TRABAJO
A. LOCALIZACION
UNIDAD: |  | UTI-A | [11 empty] | SERVICIO: |  |  |  | UTI
B. CARACTERISTICAS TÉCNICA Y OPERACIONALES
NOMBRE DEL EQUIPO: |  |  |  |  | Bomba de jeringa | [8 empty] | CODIGO ACTIVOS FIJOS: | [6 empty] | HASO 292312
ORIGEN: | China | [12 empty] | FABRICACIÓN: |  |  |  |  | 2021
MARCA: | HEPPO | [12 empty] | FABRICANTE: |  |  |  |  | CHina
MODELO: |  | HF20 | [6 empty] | TIPO: |  |  | 1 | [7 empty] | SERIE: |  |  | 1871986
FECHA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO: | [7 empty] | 13 / 07 / 2026
CONDICIÓN ENCONTRADA:
[7 empty] | OPTIMO: |  |  |  | ACEPTABLE: |  |  | X |  | CRITICA: |  |  |  |  | INOPERANTE: |  |  |  | F/SERVICIO:
ESTADO DEL EQUIPO:
[6 empty] | OPTIMO: |  |  |  |  | BUENO: |  | X |  | REGULAR: | [5 empty] | MALO: |  |  | OBSOLETO:
C. DEFICIENCIA ENCONTRADA
estaba roto
| FIRMA | [15 empty] | ELECTROMEDICINA
|  |  | MANTENIMIETO PREVENTIVO: | [6 empty] | X | [8 empty] | MANTENIMIETO CORRECTIVO:
D. TRABAJO REALIZADO
lo repare
E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
raparado al maximo
FIRMA DEL ENCARGADO DE AREA | [9 empty] | ELECTROMEDICINA | [11 empty] | FIRMA ENCARGADO ELMD
FECHA DE ENTREGA: |  |  |  | 13 / 07 / 2026
Av. Canquiroga grente a la iglesia de Candelaria
Zona Cosmos 79 - Distrito #3 Ciudad del El Alto
TELEFONOS EMERGENCIA: 2-2154215 - DIRECION: 2-22156274